## Лист1
|  | Сообщение об ошибке Сейчас | Сообщение об ошибке (предложение)
Клапан КЕДР-100*100-1*РУЧКА-Н-У3-0 | 100*100-1*РУЧКА-Н-У3-0
Клапан КЕДР-С-100*100-1*РУЧКА-Н-У3-0 | С-100*100-1*РУЧКА-Н-У3-0
Клапан КЕДР-С-90*100-n*РУЧКА-Н-У3-0 | С-90*100-n*РУЧКА-Н-У3-0 | Строка не соответствует шаблону. | Размер клапана меньше допустимых значений.
Клапан КЕДР-100*100-n*ЭПВ-ХM230-V-Н-У3-0 | 100*100-n*ЭПВ-ХM230-V-Н-У3-0 | Привод с ЭПВ или ЕМАКС должен быть с исполнением В.
Клапан КЕДР-100*100-1*ЭПВ-LM230-V-В-У3-0 | 100*100-1*ЭПВ-LM230-V-В-У3-0
Клапан КЕДР-100*100-1*ЭПВ-LM230-V-К-В-У3-0 | 100*100-1*ЭПВ-LM230-V-К-В-У3-0
Клапан КЕДР-100*100-1*ЭПВ-LM230-V-К-КВ-У3-0 | 100*100-1*ЭПВ-LM230-V-К-КВ-У3-0
Клапан КЕДР-С-100*100-1*ЭПВ-LM230-V-К-КВ-У3-0 | С-100*100-1*ЭПВ-LM230-V-К-КВ-У3-0
Клапан КЕДР-С-100*100-1*LM230-V-К-Н-У3-0 | С-100*100-1*LM230-V-К-Н-У3-0 | Колба не может нержавеющей без привода ЭПВ/ЕМАКС. | Не может быть такого исполнения
Клапан КЕДР-С-100*100-n*ХM230-V-В-У3-0 | С-100*100-n*ХM230-V-В-У3-0 | Клапан с исполнением В должен быть с приводом ЭПВ или ЕМАКС.
Клапан КЕДР-С-1000*1600-1*SF230-V-Н-У3-0 | С-1000*1600-1*SF230-V-Н-У3-0
Клапан КЕДР-1000*1610-2*SF230-S2-V-К-У3-0 | 1000*1610-2*SF230-S2-V-К-У3-0
Клапан КЕДР-С-1000*3300-2*SM230-S2-V-Н-У3-0 | С-1000*3300-2*SM230-S2-V-Н-У3-0
Клапан КЕДР-С-2400*3300-2*GM230-SR-V-К-У3-0 | С-2400*3300-2*GM230-SR-V-К-У3-0
Клапан КЕДР-С-2400*3310-n*ХM230-SR-V-К-У3-0 | С-2400*3310-n*ХM230-SR-V-К-У3-0 | Размер клапана больше допустимых значений.
Клапан КЕДР-С-2410*3300-4*SM230-SR-V-К-У3-0 | С-2410*3300-4*SM230-SR-V-К-У3-0
Клапан КЕДР-2410*3300-4*SM230-SR-V-К-У3-0 | 2410*3300-4*SM230-SR-V-К-У3-0
Клапан КЕДР-4900*3300-4*GM230-S2-V-К-У3-0 | 4900*3300-4*GM230-S2-V-К-У3-0
Клапан КЕДР-С-4900*3300-8*ЭПВ-SF230-S2-V-КВ-У3-0 | С-4900*3300-8*ЭПВ-SF230-S2-V-КВ-У3-0
Клапан КЕДР-С-4900*3300-8*ЭПВ-SF230-S2-V-К-КВ-У3-0 | С-4900*3300-8*ЭПВ-SF230-S2-V-К-КВ-У3-0
Клапан КЕДР-4910*3300-n*РУЧКА-В-У3-0 | 4910*3300-n*РУЧКА-В-У3-0 | Размер клапана больше допустимых значений.
Клапан КЕДР-С-4910*3300-n*РУЧКА-Н-У3-0 | С-4910*3300-n*РУЧКА-Н-У3-0 | Размер клапана больше допустимых значений.

## замечания
убрать лишнее
исправить